ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

на 2013- 2020 годы

Населенный  пункт с.Бакалы

2013 г.

Оглавление

Паспорт программы	3

Введение	5

1.	Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности	5

2.	Цели и задачи Программы	.8

2.1.	Цели Программы	.8

2.2.	Задачи Программы	.8

3.	Сроки и этапы реализации Программы	.9

4.	Целевые показатели	.9

5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ………………………………………………………………..9

6.	Ожидаемые результаты	16

7.	Объем и источники финансирования	17

Приложение № 1	18

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.Федеральный закон от 06.11.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3.Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 « О требованиях к разработке региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | - цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы: 2013- 2020гг.; этапы реализации: I этап - 2013- 2014гг.; II этап - 2015- 2016гг.; III этап - 2017- 2020гг.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | за период реализации Программы планируется снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2012 г. с ежегодным снижением на 3%; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2012г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 64,463 тыс.руб. (в текущих ценах); суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях 0,008 т.у.т; |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | общий объем финансирования Программы составляет 163,071 тыс.руб., в том числе: собственные средства – 163,071 тыс.руб. |

В случае наличия нескольких этапов указывается финансирование по этапам с разбивкой внутри каждого этапа на источники финансирования.

В случае наличия нескольких этапов указывается финансирование по этапам с разбивкой внутри каждого этапа на источники финансирования.

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2012 г. 	ООО Бакалински «Сельэнергосервис»    являющегося    членом   некоммерческого партнерства саморегулируемой  организацией «Инжиниринг-Энергоаудит»

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский района Республики Башкортостан.

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 2012г. 146,31 т у.т. Общий объем потребления  холодной воды в 2012	г. составил 0,022	тыс.куб.м.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| п/ п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2012 г. | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010_ | 2011 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт-ч | 6,5 | 6,508 | 6,963 | 6,32 | 6,32 | - |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 155 | 163,5 | 163,5 | 139,99 | 139,99 | - |
| 3. | Холодная вода | тыс. куб. м | 0,065 | 0,054 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | - |
| 4. | Горячая вода | тыс. куб. м/ Гкал | - | - | - | - | - | - |

Наблюдается снижение потребления энергетических ресурсов(отдельных  энергетических ресурсов), который обусловлен установкой приборов учета.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии -  ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

тепловой энергии – ООО «Теплосеть»

газа – не имеется

воды - МУП «Коммунхоз»

водоотведения – не имеется

В организации используются следующие автономные источники энергоснабжения и холодной воды:

Не имеется.

Администрация СП Бакалинский сельсовет  имеет в собственности административное здание

Здание Администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет с. Бакалы - двухэтажное  здание,  предназначенное  для деятельности органов местного самоуправления. Общая характеристика здания приведена в табличной форме

Таблица 2. Общая характеристика здания

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Тип здания | Администрация сельского поселения |
| Количество этажей (шт.) | 2 |
| Наличие подвала или технического подполья, цокольного этажа | Отсутствует |
| Расчетная высота здания, от пола первого этажа до верха чердачного перекрытия (метр) | 6,60 |
| Высота первого этажа (метр) | 3,0 |
| Высота второго этажа (метр) | 3,0 |
| Количество офисных помещений (кабинетов) (шт.) | 15 |
| Полезная площадь здания, Аh (квадратный метр) | 433 |
| Расчетная площадь, Al (квадратный метр) | 271,1 |
| Общая площадь наружных ограждающих конструкций Аesum (квадратный метр) | 450,78+211,6+211,6=873,98 |
| Отапливаемый объем здания Vh (кубический метр) | 1149,3 |
| Площадь заполнений светопроёмов AF (квадратный метр) | 97,6 |
| Площадь наружных стен за исключением светопроёмов AW (квадратный метр) | 450,78-97,6=353,18 |
| Площадь наружных стен за исключением всех проемов (квадратный метр) | 450,78-97,6-9,6=343,58 |
| Коэффициент остекленности фасада согласно п. 5.11 СНиП 23-02 | F = 97,6/450,78= 0,22 что не превышает нормативное значение 0,25 |
| Показатель компактности здания | = 873,98/1149,3= 0,76 что превышает нормативного показателя компактности здания 0,61 |

Средний фактический и физический износ зданий, строений,
сооружений организации составляет соответственно 31 %.

Общая площадь помещений организации составляет 433 кв. м, в том числе отапливаемая -433 кв. м.

На освещение приходится 41 % потребления электрической энергии от общего  объема потребления  в  организации.   Так годовое  потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 6,32 кВт-ч., ежегодно на освещение тратится около 19,9 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 56 шт ламп накаливания. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Здания | Количество световых точек, ед. | из них: | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | С энергосберегающими лампами (светильниками) | с использовани ем датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Здание 1 | 56 | - | - | - | - | - |

Оплата    энергетических	ресурсов    потребляемых    организацией осуществляется    организацией	 самостоятельно.

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 18,898 | 21,045 | 19,9 | 18,898 | 210045 | 19,9 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 118,802 | 116,192 | 121,295 | - | - | - |
| ХВС | тыс.руб. | 0,221 | 0,246 | 0,246 | 0,221 | 0,246 | 0,246 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 137,921 | 137,483 | 141,441 | 19,119 | 21,291 | 19,9 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2013- 2020гг. Реализация Программы осуществляется в III этапа.

На первом этапе (2013- 2014гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

Перевод ПК на экономический режим;

Замена ламп накаливания на энергосберегающие;

Утепление чердака.

На втором этапе (2015- 2016 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

Установка теплоотражающей пленки за радиаторами;

Утепление наружных стен  пенополистеролом;

Замена смесителей на более экономичную модель.

На третьим этапе (2017- 2020гг.) основными мероприятиями в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

Замена на пластиковые окна  15 шт.

Рациональное использование ресурсов.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов | Затраты, тыс.руб. | Средний срок окупаемости, лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в натуральном выражении | 11 СТОИМОСТНОМ выражении, тыс. руб. (по тарифу) |  |  |  |
|  | единица измерения | кол-во |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |
| Перевод ПК на эконом режим, Электрическая энергия | тыс. к Вт. ч | 0,826 | 2,726 | - | - | 3 квартал, 2013 сод |
| Итого | - | - | 2,726 | - | - | - |
| Сред незатратные |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие, Электрическая энергия | тыс. к Вт. ч | 1,01 | 6,328 | 5,6 | 0,88 | 2 квартал, 20 1 4 год |
| Итого | - | - | 6,328 | 5,6 | 0,88 | - |
| Долгосрочные, крупнозатратные |
| Утепление чердака, Тепловая энергия | Гкал | 6 | 4,98 | 42,962 | 8,63 | 4 квартал, 20 1 4 год |
| Установка теплоотражающей пленки «Соларекс» за радиаторами., Тепловая энергия | Гкал | 6,999 | 6,248 | 3,92 | 0,63 | 3 квартал, 20 1 5 год |
| Утепление наружных стен пенополистиролом, Тепловая энергия | Гкап | 35,98 | 29,863 | 109,389 | 3,66 | 1 квартал, 2016 год |
| Замена смесителей на более экономичные модели, тепловая энергия | Гкал | 0,66 | 7,392 | 1,2 | 0,16 | 4 квартал, 2016 год |
| Итого | - | - | 48,483 | 157,471 | 3,25 | - |
| Всего, тыс. т у.т. е том числе по видам ТЭР: |  | 0,008 | 57,537 | 163,071 | 2,83 | - |
| Котельно-печное топливо | тут. | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия | Гкад | 49,64 | 48,483 | 157,471 | 3,25 | - |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 1,84 | 9,054 | 5,6 | 0,62 | - |
| Моторное топливо | тыс. т | - | - | - | - | - |
| Смазочные материалы | - | - | - | - | - | - |
| Сжатый воздух | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| Вода | куб. м | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования * | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) | шт. | 1 |  | Всего | 48,562 | - | 114,509 | - | - | - | - | - | 163,071 | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СС | 48,562 | - | 114,509 | - | - | - | - | - | 163,071 | - |
|  |  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 48,562 | - | 114,509 | - | - | - | - | - | 163,071 | - |
|  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СС | 48,562 | - | 114,509 | - | - | - | - | - | 163,071 | - |
|  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено 1 прибор учета электрической энергии, 1 прибор  холодной воды.

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения.

Суммарная протяженность теплопровода составляет 10м. Состояние теплопровода характеризуется 59 %

износом. Потери в сети составляют 0 %.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | КоRоличество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Утепление наружных стен, чердака | кв.м | 368,98 |  | Всего | 42,962 | - | 109,389 | - | - | - | - | - | 152,351 | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СС | 42,962 | - | 109,389 | - | - | - | - | - | 152,351 | - |
|  |  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал | 6 | - | 35,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | 4,98 | - | 29,863 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | шт. | 28 |  | Всего | - | - | 3,92 | - | - | - | - |  | 3,92 | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал | - | - | 6,999 | - | - | - | - | - | 6,999 | - |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | - | - | 6,248 | - | - | - | - | - | 6,248 | - |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | Всего | - | - | 113,3 | - | - | - | - | - | 113,3 | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СС | - | - | 113,3 | - | - | - | - | - | 113,3 | - |
|  |  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Повышение эффективности системы электроснабжения.

Установленная мощность освещения составляет 3,36 кВт степень обеспечения надежности электроснабжения потребителя относится к 3 категории. Система распределения электрической энергии 3-х фазная. Питание распределительных щитков осветительной и розеточной сети осуществляется от ВРУ-04 кВт.

Электроосвещение комнат и кабинетов выполнено подвесными светильниками марки НПО 20x60, типа «Шар» с лампами накаливания 60Вт.

Распределение нагрузок между фазами сети освещения выполнено равномерно. Общее количество лам составляет 56 шт. Общее потребление электроэнергии за 1 час составляет 3,36 кВт.

В осветительных щитках установлены автоматы включения и отключения марки ВА47-29.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| ; ; ; ; № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, перевод ПК на экономный режим | шт | 56 |  | Всего | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СС | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - |
|  |  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффект в натуральном выражении, кВт *ч | 3,935 | - | - | - | - | - | - | - | 3,935 | - |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | 15,98 | - | - | - | - | - | - | - | 15,98 | - |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 56 |  | Всего | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | СС | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

источники.

5. Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

Организация ежегодно обслуживает 14 человек, которые ежегодно потребляют 0,022 тыс. куб. м воды, поставляемой в организацию из системы централизованного водоснабжения.

Суммарная протяженность водопровода составляет 10 м. Состояние водопровода характеризуется 50 % износом. Потери в сети составляют 0 %.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | КоRоличество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожида емый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 5. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | шт. | 1 |  | Всего | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СС | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
|  |  |  |  |  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м | - | - | 0,66 | - | - | - | - | - | 0,66 | - |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | - | - | 7,392 | - | - | - | - | - | 7,392 | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
|  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | БС РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СС | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
|  | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные

источники.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы
не менее 24 % по отношению к 2012г. с ежегодным снижением на 3 %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов
не менее 24 % по отношению к 2012г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит

64,463 тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических

ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит

- топлива, тепловой и электрической энергии 0,008 т у.т. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет
2,53 лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

| № п/п | Ожидаемый результат | 201 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2012г., тыс. руб. | 136,959 | 132,850 | 128,864 | 124,998 | 121,248 | - | - | - |
| 2. | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2012 г.: электрической энергии, кВтч/чел тепловой энергии, Гкал/кв. м воды, куб. м/чел | 0,437 224,070 | 0,424 217,348 | 0,411 210,828 | 0,399 204,503 | 0,387 198,368 | - | - | - |
| 3. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); | 55,811 | 54,137 | 52,513 | 50,938 | 49,41 | - | - | - |
| 4. | Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях, т у.т. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - | - | - |
| 5. | Суммарная экономия воды в сопоставимых условиях, тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Объем и источники финансирования

В 2012- 2020 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех

источников финансирования составит 163,071 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств – 163,071 тыс. руб.;

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт-ч | 3,94 | - | - | - |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 15,98 | - | - | - |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 6 | - | 42,979 | - |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 4,98 | - | 36,111 | - |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | - | - | 0,66 | - |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | 7,392 | - |
| 4 | Экономия природного газа : |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | куб. м | - | - | - | - |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кДж / (м2 ·Со ·сут), | 231 | 231 | 231 | 231 |

Значения целевых показателей по годам

Исходное

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт-ч | 3,94 | - | - | - |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 15,98 | - | - | - |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 6 | - | 42,979 | - |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 4,98 | - | 36,111 | - |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | - | - | 0,66 | - |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | 7,392 | - |
| 4 | Экономия природного газа : |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | куб. м | - | - | - | - |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кДж / (м2 ·Со ·сут), | 231 | 231 | 231 | 231 |

Значения целевых показателей по годам

Исходное

реализации программных мероприятий

| 2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кДж / (м2 ·Со ·сут), | 231 | 231 | 231 | 231 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | - | - | - | - |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - |
| 8 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | куб. м/ чел. | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 9 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | куб. м/ чел. | - | - | - | - |
| 10 | Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - |
| 11 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт-ч/чел. | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 12 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт-ч/чел. | - | - | - | - |
| 13 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВт-ч/чел. | - | - | - | - |
| 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВт-ч/чел. | - | - | - | - |
| 15 | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - |
| 16 | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме потребляемой ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % | - | - | - | - |
| 20 | Доля расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  | - | - | - | - |
| 20.1 | для фактических условий | % | - | - | - | - |
| 20.2 | для сопоставимых условий | % | - | - | - | - |
| 21 | Динамика расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  | - | - | - | - |

| 21.1 | для фактических условий | тыс. руб. | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 | для сопоставимых условий | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 22 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией с участием муниципального (государственного) образования | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |